Colección Manuales de Accesibilidad de Fundación ONCE

Director:	Jesús Hernández Galán

Coautores:      Ma

Josefa Álvarez llzarbe
Jesús Hernández Galán
Pedro López Pereda

Esta publicación ha sido posible gracias a la colaboración de las siguientes
instituciones:

COCA-COLA ESPAÑA

C/ Josefa Valcárcel, 36 - 28027 MADRID

www.conocecocacola.com

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOSTELERÍA

Camino de las Huertas, 18 - 28223 POZUELO DE ALARCÓN (MADRID)

www.fehr.es

FUNDACIÓN ONCE

para la cooperación e integración social

de personas con discapacidad

C/ Sebastián Herrera, 15 - 28012 MADRID

www.fundaciononce.es

Índice

Palabras del Presidente de la Fundación ONCE para la cooperación

e integración social de las personas con discapacidad	8

Palabras del Presidente de la Federación Española de Hostelería	10

Palabras del Presidente de Coca-Cola España	12

Criterios de diseño	15

Peculiaridades de los bares y restaurantes	18

Recomendaciones de accesibilidad	20

Aparcamientos exteriores	21

Itinerarios exteriores	24

Entrada al establecimiento	25

Infraestructura del edificio y circulación interior  	31

Barra y mobiliario	34

Máquinas expendedoras e interactivas	36

Aseos  	39

Instalaciones provisionales	47

Menaje  	48

Seguridad	49

Buenas prácticas  	50

Servicios y atención al cliente	54

Medidas generales por servicios	55

Política de accesibilidad   	62

Cuestionario para diagnóstico	63

Glosario de términos  	70

Documentos de normalización	75

Normativa de accesibilidad	76

Directorio básico   	82

Bibliografía básica  	85

Un brindis a la solidaridad

D

esde la Fundación ONCE, impulsamos este monográfico de accesibi-
lidad con el convencimiento de que la aplicación de los principios de
diseño para todos en los servicios hosteleros, en los bares y restaurantes
de nuestras ciudades y pueblos está al alcance de todos los negocios, sea
cual sea su dimensión, y podría ayudar a revalorizar el sector en su con-
junto.

La accesibilidad es una vía de diferenciación altamente rentable para la
industria hostelera y el gremio de la restauración que, además de incre-
mentar el nivel de calidad de los establecimientos que apliquen sus crite-
rios, puede atraer a un buen número de nuevos clientes. El diseño para
todos abre la puerta como mínimo a un diez por ciento más de público que
compensaría la inversión a realizar sobre todo si se trata de un estableci-
miento de nueva creación.

El objetivo de la Fundación ONCE al coeditar este manual es que los pro-
fesionales del sector conozcan las pautas del diseño para todos y adecúen
sus infraestructuras y servicios a las necesidades de todos sus potencia-
les usuarios. El reto es ambicioso pero posible. Para ello contamos con la

colaboración y el empeño de inestimables compañeros como son la
Federación Española de Hostelería y Coca-Cola España; además de un
nutrido equipo de profesionales expertos en accesibilidad universal de
todos los ámbitos. Estamos convencidos de que también serán muchos
los hosteleros, propietarios y gestores de bares, cafeterías y restaurantes
que, con su entusiasmo y su marcado carácter emprendedor, harán de
este pujante sector económico un fiel reflejo de la diversidad social y cul-
tural que convive en España y que ha sido siempre un atractivo para
Europa y para el resto del mundo. A todos ellos gracias por lo que ya han
hecho y por lo que, con el apoyo de esta guía, serán capaces de hacer.

Alberto Duran López

Presidente de Fundación ONCE y Grupo Fundosa

L

a Federación Española de Hostelería - FEHR, que representa a todo
el conjunto de los más de 320.000 establecimientos de bares, res-
taurantes y cafeterías de España, se felicita por compartir con Fundación
Once y Coca-Cola España el impulso de esta iniciativa que tiene por
objetivo la plena accesibilidad de los bares y restaurantes a todas las
personas, cualesquiera que sean sus capacidades y habilidades.

La colaboración de nuestras tres entidades es una garantía del éxito que
deseamos para esta iniciativa, ya que, gracias a ellas, conseguimos
sumar el mejor conocimiento sectorial de la hostelería, el mejor conoci-
miento de los obstáculos que han de superarse para que las personas
con discapacidad puedan disfrutar plenamente de los servicios hostele-
ros, y un extraordinario poder de comunicación para difundir, de cara a
la sociedad y a los empresarios de hostelería, las ventajas de este pro-
yecto integrador.

La hostelería es el sector de mayor implantación social en nuestro país,
formamos parte sustancial del paisaje urbano de todas nuestras ciuda-
des y pueblos, y en nuestros establecimientos se desarrolla gran parte
de la vida social y cultural y se celebran todo tipo de acontecimientos

sociales y familiares. Los obstáculos de accesibilidad que pueden existir
en nuestros locales no sólo son barreras para personas con determina-
das discapacidades, son también barreras para que nuestra actividad
empresarial llegue a ellos con la calidad de servicio que deseamos. Y
esos obstáculos han de evitarse o eliminarse para bien de una hostelería
que, incluso por su legítimo interés de desarrollo empresarial y de bene-
ficio económico, ha de estar real y efectivamente abierta y accesible a
todas las personas.

José María Rubio Marín

Presidente de la Federación Española de Hostelería

F

acilitar la vida a los discapacitados no es responsabilidad exclusiva de
los legisladores y de la Administración, sino de la sociedad en su con-
junto. Las empresas, por tanto, deben ser conscientes del papel que pue-
den y deben jugar a fin de contribuir al logro de dicho objetivo.

La hostelería representa uno de los sectores mas característicos de nues-
tra economía y, dada su visibilidad y cercanía a la sociedad, también se
erige en sector clave a la hora de difundir ejemplos de buen hacer. Por ello,
abrir las puertas de la hostelería a más de tres millones de clientes median-
te la eliminación de las barreras a la discapacidad no solo puede reportar
beneficios económicos al sector, sino también la satisfacción de estar ofre-
ciendo un tremendo servicio a nuestra sociedad.

Luego para hacer esto posible, es imprescindible sensibilizar al sector hos-
telero sobre esta materia.

Coca-Cola España, como empresa decididamente comprometida en la
lucha por la integración social, apoya esta iniciativa mediante su activa
implicación, poniendo al servicio de la misma toda nuestra capacidad y
experiencia en la divulgación efectiva de mensajes a los ciudadanos.
Todos nuestros conocimientos de marketing y comunicación se pondrán al

servicio de la difusión de los contenidos de esta publicación. Además, la
ayuda de la red comercial de nuestros siete Embotelladores en España
será crítica a la hora de hacer llegar este proyecto a los propietarios de los
numerosos bares y restaurantes que existen en nuestra geografía y a los
que visitamos casi a diario debido a la propia esencia de nuestra actividad.

Marcos de Quinto

Presidente de Coca-Cola España

E

l Diseño universal o diseño para todos es un pieza clave de la política
de la Unión Europea para conseguir que los entornos y los productos
sean accesibles y comprensibles para todas las personas, así como utiliza-
bles y disfrutables de la forma más independiente y natural posible.

El diseño para todos es la actividad por la que se conciben o proyectan,
desde el origen, entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos,
instrumentos, dispositivos o herramientas, de tal forma que puedan ser uti-
lizados por todas las personas con independencia de edades, capacida-
des, habilidades, ...

Es clave señalar, ante las dudas que todavía se plantean algunos respon-
sables de empresas, que este concepto de diseño no tiene por que ir
acompañado de repercusiones sobre el coste.

El diseño para todos se extiende más allá de la mera adaptación del entor-
no para su uso por personas con discapacidad y pasa a convertirse en
pieza fundamental del conocimiento de numerosos profesionales.

En pleno siglo veintiuno, no es concebible en Europa que un local de públi-
ca concurrencia límite o impida su acceso y uso a determinados ciudada-
nos, a la vez que resulta, igualmente chocante, desde el punto de vista del
negocio que se pierdan clientes por causa de un diseño erróneo.

En este pujante sector económico -con 901.236 trabajadores de bares y
restaurantes con alta en Seguridad Social en el año 2006 y con más de
320.000 establecimientos distribuidos por toda la geografía-, con especial
relevancia social en España -no hay acto de interés que no se celebre en
uno de esos locales- es imprescindible incorporar los criterios y recomen-
daciones que los hagan accesibles. Con ello, todos los ciudadanos espa-
ñoles, actualmente condicionados a la posibilidad o no de acceder o utilizar
los servicios de bares, restaurantes y cafeterías, podrán ser partícipes de
esa actividad social.

Principios del diseño para todos:

El arquitecto Ronald Mace, que en 1989 fundó el Centro para el Diseño
Universal -Center for Universal Design adscrito al College of Design de la
North Carolina State University- definió los principios, las directrices, que
deben guiar el diseño y que son:

- IGUALDAD DE USO: El diseño debe permitir un uso fácil y adecuado a
todas las personas independientemente de sus capacidades, de su cultu-
ra y de sus habilidades.

- FLEXIBILIDAD: El diseño debe permitir la adecuación del uso del pro-
ducto o servicio a un amplio rango de preferencias y habilidades indivi-
duales.

- SENCILLEZ Y COMPRENSIÓN INTUITIVA: El uso del producto o servi-
cio diseñado debe ser fácil de entender independientemente de la expe-
riencia, los conocimientos, las habilidades o el nivel de concentración del
usuario.

- FACILIDAD EN LA PERCEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN: La informa-
ción del producto o servicio diseñado tiene que llegar a todos los clientes,
con independencia de las capacidades sensoriales de estos o de las con-
diciones ambientales.

- TOLERANCIA A ERRORES: El diseño del producto o servicio debe mini-
mizar el efecto sobre el uso de las acciones accidentales o fortuitas o de
las que se producen por equivocación.

- ADECUACIÓN EN LAS DIMENSIONES: Cualquier producto o servicio
debe ser diseñado con las dimensiones apropiadas para permitir su uso -
deambulación, alcance, manipulación, comunicación,...-.

- EFICACIA EN EL ESFUERZO: El diseño debe generar productos y servi-
cios que puedan ser usados eficazmente y con el mínimo esfuerzo posible.

L

os bares, cafeterías y restaurantes son establecimientos destinados a
prestar servicios de restauración: desayunos, comidas, bebidas,... Son
lugares de encuentro y reunión y forman parte de la cultura y de las cos-
tumbres de cada zona geográfica, presentando características peculiares
según las mismas.

A determinadas horas, y según el tipo de servicio, en estos locales se
encuentran numerosos clientes con muy diferentes características indivi-
duales. Esta heterogeneidad exige que en su diseño se tengan en cuenta
altos niveles de exigencia respecto a la accesibilidad y a la seguridad, a los
que, lamentablemente, no siempre se llega.

En los pequeños locales, los clientes se suelen situar en los espacios de
paso, que son los mismos que los destinados al disfrute y uso de la activi-
dad, salvo que el bar o la cafetería tenga áreas diferenciadas, unas desti-
nadas al servicio en mesa y otras al servicio en mostrador.

En muchos casos también en estos establecimientos hay música o distin-
tos sonidos a elevado volumen y la iluminación resulta insuficiente; ambos
factores afectan a la comunicación y a la orientación.

Con frecuencia, para diferenciar espacios se utiliza la iluminación dejándo-
se zonas en penumbra o provocándose fuertes contrastes entre sombra y

luz, o incorporando luces o reflejos en movimiento e incluso creando efec-
tos escenográficos. Para numerosos clientes, especialmente para aquellos
con deficiencias visuales, estos modos de iluminación se convierten en
fuente de confusión y desorientación.

Aplicar el diseño para todos permite a un buen arquitecto de interior o
decorador conseguir efectos estéticos de mayor calidad y de la misma
espectacularidad que los mencionados, pero, que al estar pensados para
una clientela heterogénea, logran que los usuarios ganen en confort y en
calidad.

L

as recomendaciones que se incorporan en este manual se dirigen tanto
a quienes deben diseñar los bares, cafeterías y restaurantes como a
quienes desean mejorar las condiciones de accesibilidad de sus estableci-
mientos.

Se incorporan recomendaciones técnicas detalladas cuando se considera
que pueden ser útiles a los diferentes profesionales con los que habitual-
mente se contará al poner en marcha, al diseñar, un establecimiento de este
tipo, aunque, en cualquier caso, si parece conveniente podrá hacerse una
primera toma de contacto comenzando por los capítulos Política de acce-
sibilidad y Cuestionario de diagnóstico.

Para abordar las recomendaciones, se ha tratado de hacer un recorrido
similar al que realizaría un cliente que deseara disfrutar de los servicios del
bar, la cafetería o el restaurante.

Se comenta el entorno próximo y el aparcamiento, la entrada al estableci-
miento, el interior del establecimiento, y la comunicación con los profesio-
nales que trabajan en él, así como el uso del mobiliario, el menaje, la carta
de platos y los aseos.

Y se ha complementado recordando medidas de seguridad elementales
para cualquier establecimiento de uso público.

T

anto si el espacio destinado al aparcamiento de uso público estuviera
asignado al bar, cafetería o restaurante, como si no, se deberá tener
presente la reserva de plazas para personas con discapacidad. El número
de plazas vendrá fijado en la correspondiente legislación de las comunida-
des autónomas.

Estas plazas deberán medir, como mínimo, 5 m de longitud y su anchura
responderá a lo indicado en la normativa vigente. En el manual
"Accesibilidad para la discapacidad. Un manual de diseño para un entorno
libre de barreras", editado por Naciones Unidas, se recomienda un ancho
de plaza de 2,50 m y una zona entre plazas de 1,20 m para aparcamiento
en batería, mientras que la norma "UNE 41510 Accesibilidad en el
Urbanismo" fija en 2,20 m el ancho de la plaza para aparcamiento en bate-
ría y en 2,00 m para el estacionamiento en línea.

Se recomienda, en cualquier caso, que la plaza reservada cuente con una
zona adyacente suficiente para permitir que un conductor o pasajero, espe-
cialmente cuando sea usuario de silla de ruedas, pueda entrar y salir con
seguridad del vehículo.

Las plazas estarán situadas lo más cerca posible de los pasos peatonales,
que deberán estar rebajados con rampas o vados. Los recorridos desde las

zonas reservadas y las salidas del aparcamiento deberán ser accesibles y
seguras, permitiendo la visión a peatones y conductores.

Las plazas deberán estar señali-
zadas correctamente, tanto de
forma vertical como de forma
horizontal, con el símbolo interna-
cional de accesibilidad.

El gráfico que se muestra es el del
citado manual de las Naciones
Unidas. Es recomendable que en
la señalización se incluya la prohi-
bición de aparcar en esas plazas
a personas no autorizadas.

La reserva mínima debería esta-
blecerse en 1 por cada 40 ó 50 plazas pero, como se ha comentado, la
competencia legislativa corresponde a las comunidades autónomas.

Dibujo de plazas de aparcamiento en batería con un espacio común para poder salir del
vehículo y hacer la transferencia a la silla de ruedas, junto a una foto de un aparcamiento
en línea reservado.

E

l espacio peatonal que rodea al establecimiento y permite llegar a él será
accesible y separado claramente del de tráfico de vehículos. En caso
necesario se establecerá un itinerario diferenciando un área del pavimento
para permitir su localización y hacer posible el tránsito con seguridad.

El pavimento no será deslizante ni tendrá resaltes ni rugosidades; será esta-
ble y adecuadamente plano o dispondrá de una pendiente que respete los
parámetros marcados por la normativa de cada comunidad autónoma.

Se garantizará el acceso al establecimiento a las personas con deficien-
 cia visual acompañadas de perros-guía.

La entrada principal deberá permitir el paso sin que exista diferencia de
nivel en el suelo. Si existiera diferencia de nivel se resolverá mediante una
rampa accesible.

La pendiente de la rampa, es decir, la
relación entre altura y longitud, estará
delimitada por su desarrollo total. No
deberá exceder el 8% en el caso de
recorridos entre 3 y 10 m, y no excederá
el 10% en el caso de recorridos de hasta
3 m. La pendiente transversal no supera-
rá el 1,5%. Estos parámetros son orien-
tativos y se han de ajustar a la normativa
vigente en cada comunidad autónoma.

Cuando la rampa sea de gran longitud, ha de incluir descansillos interme-
dios de reposo cada 10 metros con unas dimensiones mínimas de 1,50 m
de longitud y de ancho idéntico al resto de la rampa.

Cuando el desembarco de una
rampa se produzca ante una
puerta, dicho espacio tendrá
una longitud mínima de 1,50 m
más la longitud ocupada por el
barrido de la puerta.

A los lados de la rampa y por
seguridad de los usuarios se
incorporarán barandillas latera-
les con pasamanos, que sobre-
pasarán, si fuese posible, en
0,45 m los puntos de inicio y
final de la rampa, rematándose

finalmente al suelo o al paramento más cercano. La altura de la barandilla
ha de estar comprendida entre 0,90 y 1,05 m y estar dotada de doble
pasamanos; el segundo entre 0,70 y 0,75 m del suelo, para su uso por niños
o personas de baja estatura. Además, la rampa tendrá bordillo lateral de
0,10 m de resalte mínimo en los lados libres.

De existir escalones se incorporarán barandillas con pasamanos a ambos
lados y pavimento diferenciado en textura y color en el inicio y final de los mis-
mos. Se combinarán con rampas fijas, siempre que la estructura del local lo
permita.

Los pasamanos deberán ser
continuos, fácilmente prensi-
bles y de un color que con-
traste con el del pavimento
de la escalera.

El pavimento debe ser no
deslizante en seco y en
mojado. Los acabados ya
existentes pueden adquirir
dicha cualidad si se les dota
de tiras adhesivas transver-
sales de algún material que
la posea a su vez.

Las puertas de acceso al
exterior deben tener una
anchura libre de paso de
1,20 m como mínimo y una
altura de 2,20 m.
El ángulo de apertura tiene
que ser de al menos 90°. Se
recomienda que la altura de
los mecanismos de apertu-

ra de las puertas sea de 85-110 cm respecto del suelo.

Resulta adecuado proteger la parte inferior de las puertas de los golpes
mediante un zócalo de una altura mínima de 40 cm. Hay que evitar que las
puertas invadan espacios de circulación para lo que dispondrán de meca-
nismos de retorno de cierre automático de reducida velocidad.

Las puertas nunca deberán permanecer entreabiertas.

Para facilitar su localización las puertas contrastarán en color con los ele-
mentos situados alrededor. En todos los casos deberá existir un espacio
libre de 1,20 m a ambos lados de la puerta.

Las puertas de vidrio se señali-
zarán con dos bandas horizon-
tales de 20 cm de ancho que
ocupen toda la extensión de la
puerta a una altura de 1,00 m y

En la siguiente foto se puede ver
como se ha resuelto la señalización
de aviso de existencia de cerra-
miento de cristal transparente utili-
zando círculos blancos. Se pueden
utilizar los logotipos u otro tipo de
información.

1,50 m, medidas desde el suelo hasta el borde inferior de ambas. Las puertas
transparentes y las translúcidas son las más adecuadas para favorecer el con-
tacto visual a las personas con deficiencias visuales.

Las puertas abatibles de apertura manual requerirán de una superficie de apro-
ximación y apertura acorde con su área de barrido y dispondrán de mecanismos
de apertura y cierre adecuados al tipo de aproximación -frontal o lateral- al que
esa superficie obligue. No deberán utilizarse puertas de vaivén.

Las puertas correderas de apertura manual requieren menor espacio de aproxi-
mación. Son recomendables en áreas pequeñas. Deberán carecer de carriles
inferiores, de resaltes en el suelo y de acanaladuras de ancho superior a 1,55 cm.
Un doble tabique, u otro sistema, deberá proteger la apertura de la hoja para evi-
tar atrapamientos.

En cualquier caso, el sistema de apertura elegido deberá permitir su acciona-
miento aplicando la mínima fuerza posible.

Las puertas giratorias de apertura manual no
son recomendables. Se recomienda habilitar,
a un lado, una entrada alternativa accesible.

Las manillas, tiradores y muletillas de can-
cela, deberán tener un diseño que facilite
su uso con una sola mano o con otra parte

del cuerpo. Su forma será redondeada y suave. Los pomos giratorios debe-
rán evitarse, pues son difíciles de accionar para muchas personas.

El color de manillas y tiradores deberá contrastar con la hoja de la puerta
para que se vean con facilidad.

En el exterior de la puerta se contará con un sistema de desbloqueo de la
muletilla para casos de emergencia.

Las puertas de apertura automática pueden funcionar al accionarse siste-
mas diferentes -conmutador eléctrico, radar, rayos infrarrojos, detectores
de funcionamiento estático, etc.-, que se activan desde un punto cercano a
la puerta. El sistema de detección no deberá dejar espacios muertos. La
amplitud del área abarcada por los detectores tendrá en cuenta la altura de
los usuarios en silla de ruedas, de las personas de baja estatura y de los
niños. El tiempo de apertura se ajustará al tiempo empleado en cruzar la
puerta una persona con dificultades de deambulación. Los sistemas de
control de estas puertas deberán detectarse visualmente.

Los espacios comu-
nes de bares, cafete-
rías y restaurantes se
diseñarán como espa-
cios diáfanos y ordena-
dos, sin obstáculos que
impidan o dificulten el
contacto visual.

Los materiales utilizados
en la construcción y ade-
cuación del local propor-
cionarán un buen aisla-
miento acústico para evitar ruidos provenientes del exterior que puedan pertur-
bar la comunicación con el personal o entre clientes.

Se cuidarán las demás condiciones acústicas del local, esmerándose espe-
cialmente en eliminar posibles fuentes de reverberación del sonido en el
local.

Los pasos de circulación interior deberán tener un ancho superior a 1 m
libre y, en su entorno, deberá situarse un mobiliario fácil de usar por todas

las personas. Se diferenciarán visualmente las zonas de circulación de per-
sonas y las destinadas a mesas.

Deberán evitarse los obstáculos en pasillos o zonas de paso. Cuando ten-
gan que colocarse mobiliario u otros elementos en esas zonas, se situarán
empotrados o alineados en la misma pared para dejar paso libre. Si, ade-
más, tuvieran salientes, la parte más baja de éstos estará por encima de
2,20 m o se instalarán prolongaciones verticales o paneles laterales desde
la parte más saliente hasta el suelo para que pueda detectarse fácilmente.

Los desniveles se salvarán mediante rampas que se adapten en su diseño
a los parámetros y prescripciones técnicas de las legislaciones autonómi-
cas correspondientes y a las recomendaciones dadas en este manual.

La iluminación deberá ser
uniforme, pudiéndose rea-
lizar gradaciones para
informar de los diferentes
elementos y núcleos de
comunicación, servicios o
señalización sin que se
produzcan contrastes que
desorienten o deslumhren.

Es necesario iluminar adecuadamente los peldaños
mediante pilotos integrados y señalizarlos diferencián-
dolos en color y textura, antes del primero y después
del último escalón.

Se intentarán evitar los peldaños aislados y, en el caso
de que existan deberán señalizarse correctamente.

La señalización visual y sonora deberá estar situada
en los elementos que la precisen, que podrán ser: acceso a los locales,
recorridos, aseos y servicios higiénicos, y las salidas.

Deberá disponerse de señalización de emergencia visual para las personas
sordas. Resulta conveniente equipar las áreas de circulación con alumbra-
do de emergencia de acción permanente a nivel superior, a 3 m del suelo, y
alumbrado de baja iluminación, tipo piloto "rojo, a nivel inferior sobre la
pared, a unos 20 cm del suelo, o en el propio suelo.

La información visual deberá situarse a una altura entre 145-175
cm del suelo. Deberá ser precisa y utilizar una tipografía clara y
sencilla. El contraste de color de la figura y del fondo, así como
el tamaño de los caracteres son factores a tener en cuenta. Si la
distancia desde la que se va a ver la señal es de unos 50 cm, el
tamaño de los caracteres deberá ser de, al menos, 1 cm para
que pueda ser leída por personas con deficiencia visual.

E

l mobiliario tanto en su diseño como en su disposición permitirá el
alcance y aproximación para su uso y contrastará en color con el suelo
y las paredes.

Las sillas dispondrán de brazos, serán estables sin resultar pesadas y se
podrán mover.

Las mesas deberán ser preferiblemente circulares para favorecer el contac-
to visual de las personas con discapacidad visual y, siempre, con espacio
inferior -mínimo 0,70 m x 0,80 m x 0,50 m- que permita la aproximación a
usuarios de silla de ruedas. Serán estables para servir de apoyo a los clien-
tes que lo precisen al levantarse o sentarse a su alrededor.

Las televisiones deberán estar sintonizadas con la opción de subtitulado -
página 888 del teletexto- para que los clientes con deficiencias auditivas o
sordos puedan acceder a la información.

El volumen del sonido de cualquier aparato
emisor será discreto para no dificultar la
comunicación.

Los mostradores y las barras deberán ser
accesibles y disponer de varias alturas entre

110 y 80 cm con espacio inferior libre para permitir la aproximación de los
clientes -usuarios de silla de ruedas o que precisen sentarse en sillas de
altura diferente a las de tipo mostrador-. Los mostradores dispondrán de
espacio reservado a la instalación de un bucle magnético para facilitar la
comunicación con los usuarios de prótesis auditivas -audífonos e implantes
cocleares-.

La barra deberá estar adecuadamente iluminada, evitándose los reflejos y
contrastará con el suelo, la pared y los elementos del fondo para poder ser
detectada con facilidad por personas con deficiencia visual y, también, para
mejorar la comunicación visual entre el cliente y el personal del local.

En el caso de que el restaurante tenga zona de autoservicio, los expositores
estarán bien iluminados y los colores de los recipientes contrastarán con la
base sobre la que asienten. La altura a la que se sitúen permitirá su alcance
a personas usuarias de silla de ruedas.

Los teléfonos y sistemas de comunicación deberán ser accesibles para todas
las personas. Así mismo, dispondrán de información que permita la conexión
con los servicios de intermediación telefónica para personas sordas.

L

os avances de la tecnología han llevado a la incorporación generaliza-
da, en bares y cafeterías, de máquinas interactivas que exigen un alto
grado de destreza al usuario, especialmente a personas con ceguera, defi-
ciencia visual, discapacidad intelectual...

Para resolver los problemas de uso que pudieran plantearse al utilizar esas
máquinas, en ocasiones, será imprescindible prever la intervención del per-
sonal, para atender eficazmente a las necesidades específicas de los clientes.

La tecnología aplicada a estas máquinas tendrá que ser totalmente compa-
tible con una atención humanizada
y habrá de seguir los principios
propios del diseño para todos.

Si la máquina está bien diseñada
se romperán muchas de las barre-
ras tradicionales de comunicación.
El desarrollo actual de la tecnolo-
gía permite aplicar software de tra-
ducción simultánea de los mensa-
jes a la lengua de signos.

Estas máquinas deberán incorporar instrucciones en el sistema braille para
poder ser usadas por personas con ceguera y con deficiencia visual; ins-
trucciones que se acompañarán de información sonora y, como se muestra
en la imagen de la página anterior, con la posibilidad de elegir idioma.

Se cuidará de que no se produzcan reflejos ni deslumbramientos, especial-
mente en caso de llevar pantallas de visualización. Su superficie deberá ser
mate y la tipología de los textos y el tamaño serán los adecuados.

La altura máxima de los elementos de manipulación estará entre los 90 y
120 cm, medidos desde el suelo.

Asimismo, tendrán las siguientes características:

•	Las bocas de entrada de monedas, tarje-
tas, etc., deberán ser fácilmente localiza-
bles, visual y táctilmente, por lo que serán
de un color que contraste y dispondrán
de un borde en altorrelieve que facilite su
localización táctil. Las ranuras de entrada
deberán diseñarse anchas en su inicio y
con efecto de embudo para dirigir la

inserción de la moneda o tarjeta.	Diseño boca de entrada tarjeta

•	Habrá confirmación sonora de activación de las teclas y, en su caso, de
que el producto ha sido expedido.

- Todas las teclas deberán ser distinguibles visual y táctilmente.

- En caso de utilizar teclado numérico, deberá estandarizarse en cuanto a
tamaño, distribución espacial y color. Las teclas numéricas deberán dispo-
nerse como las del teclado telefónico, señalizándose el «5» con un punto en
relieve. Las teclas serán oscuras y el número estará rotulado en color blan-
co. El tamaño de rotulación de los números será > 5 mm.

- En el caso de expender dinero, recibos o productos y para recuperar tar-
jetas los documentos sobresaldrán al menos 3 cm, las tarjetas sobresal-
drán al menos 2 cm, y será necesaria una fuerza mínima para recoger el
producto o recuperar la tarjeta

Si existen varias máquinas para la misma función o que expenden el
mismo producto, al menos una de ellas deberá cumplir las condiciones
especificadas.

Estas máquinas se ubicarán en el establecimiento de forma que cumplan
las condiciones ya expuestas y no dificulten la circulación de las personas.

En la fotografía adjunta se puede ver la señal que indica la localización de
los aseos en el bar Sua. Aunque su tamaño y el de las otras señales del panel
sea excesivamente pequeño, resulta interesante para mostrar la utilidad de
que las señales de bares, cafeterías y restaurantes
tengan iluminación interior.

Los aseos deberán ser accesibles para todos los posibles
usuarios y estarán correctamente señalizados.

La señalización, dibujo o símbolo, que se utilice para indicar si
está destinado a hombres o mujeres debe ser grande, en altorre-
lieve y contrastar mucho con el color de la puerta. Debajo del dibujo se pon-
drá el texto, que corresponda, en altorrelieve y en braille.

La puerta de entrada al aseo tendrá una anchura libre de paso suficiente, 90
cm, para permitir el acceso de las personas usuarias de silla de ruedas, bas-
tones, etc. La puerta dispondrá de un cerrojo que permita conocer la dispo-
nibilidad del baño desde el exterior.

El herraje de apertura de la puerta será de fácil accionamiento y manipula-
ción; la muletilla de cancela de la puerta se desbloqueará desde el exterior y
su diseño y tamaño permitirá su utilización a las personas con problemas de
manipulación. La manilla contrastará cromáticamente con la puerta y la puer-

ta, a su vez, con la pared en la que esté
situada. La apertura de la puerta será pre-
feriblemente hacia el exterior. En caso de
que no haya espacio suficiente se instala-
rá una puerta corredera.

Las dimensiones interiores del aseo o
baño permitirán la inscripción de un círcu-
lo de 1,50 m de diámetro libre de obstácu-
los y fuera de la confluencia del barrido de
la puerta. Esto permitirá a una persona
usuaria de silla de ruedas o de bastones
moverse de forma cómoda y segura.

En los bares con poca superficie, se debe-
rá instalar un aseo con las dimensiones
mínimas. El círculo libre de 1,50 m de diá-
metro podrá inscribirse por debajo de la
parte en voladizo del lavabo y la transferen-
cia desde la silla hasta el inodoro se debe-
rá poder hacer desde uno de los lados

El pavimento será no deslizante, tanto en
seco como en mojado, estará bien coloca-

do, sin que aparezcan cejas ni resaltes distintos a los del propio material. El
color del pavimento contrastará con el de los paramentos verticales. El reves-
timiento de los paramentos será mate para evitar reflejos.

Los mecanismos eléctricos permitirán una fácil manipulación y estarán den-
tro de la longitud de alcance de las personas usuarias de sillas de ruedas.

Los interruptores serán del tipo de presión, de gran superficie, evitándose los
de giro o palanca, y se diferenciarán cromáticamente de la superficie donde
se sitúen.

Es recomendable que en su interior el aseo disponga de un sistema de alar-
ma visual y acústica bien localizada, fácilmente alcanzable y utilizable por
cualquier usuario. Su conexión a un pequeño interfono en la zona de la barra
o donde se encuentren los empleados del establecimiento asegurará la rapi-
dez en la acción de ayuda y preservará la intimidad del cliente.

Lavabo:

Siempre que sea posible se instalará un lavabo
que permita regular su altura de uso. El lavabo
no tendrá pie ni mobiliario inferior ni faldón que
impida el acercamiento frontal de una persona
usuaria de silla de ruedas -altura libre inferior
mínima de 70 cm-.

Se colocará de forma que no suponga
un obstáculo para el paso. Si está
empotrado en una encimera, ésta ten-
drá los cantos romos, para evitar daños
ante posibles golpes.

El grifo se accionará mediante un
mecanismo de presión o de palanca.

Inodoro:

El plano del asiento del inodoro estará
colocado a 45-47 cm de altura para facilitar el sentarse o levantarse y la
transferencia o paso desde la silla de ruedas al inodoro y viceversa. El ino-
doro tendrá a un lado, y preferentemente a los dos, un espacio libre sufi-
ciente -mayor o igual a 75 cm- para situar la silla de ruedas y realizar la
transferencia.

Cisterna:

El mecanismo de accionamiento de la cisterna permitirá su utilización tam-
bién a las personas con dificultades de manipulación, bien mediante pul-
sador de gran superficie, bien mediante palanca.

Barras de ayuda:

En los aseos de los bares, cafeterías y restaurantes son muy importantes
estos elementos.

El inodoro dispondrá de dos
barras de ayuda firmemente
ancladas que permitirán apo-
yarse o agarrarse con fuerza al
levantarse, sentarse o en la
transferencia.

La barra situada en el lado del
espacio de aproximación debe-
rá ser abatible. Si la aproxima-
ción se puede realizar por los dos lados del inodoro, ambas barras serán
abables y se colocarán a 35 cm del eje del inodoro y a 70-75 cm de altu-
ra. Es conveniente que una de las barras disponga de un accesorio para
colocar el papel higiénico.

No es imprescindible que tengan apoyo en el suelo, pero se debe garanti-
zar la estabilidad de la barra, aunque sea en ménsula.

La sección de la barra deberá permitir una ade-
cuada prensión, por ello el diámetro aconsejable
es de alrededor de 4 cm. El recorrido de la barra
deberá ser continuo y los elementos de sujeción
no deberán estorbar el agarre.

Si se coloca la barra paralela a una pared, la
separación de ella habrá de permitir el paso de la
mano con comodidad, pero impedir el del brazo.

Los acabados deberán estar tratados frente a
bacterias y gérmenes, ser resistentes a la oxida-
ción y al pudrimiento, de fácil limpieza, y anti-
deslizantes, ya sea con manos secas o húme-
das, y agradables al tacto, tanto térmicamente
como en lo relativo a su textura.

También contrastarán cromáticamente con los paramentos a los que se
fijan, para que puedan ser distinguidos por personas con deficiencia visual.

La fijación de las barras estará condicionada por la naturaleza del para-
mento o elemento sustentante. De manera general se puede decir que si el
elemento de soporte es de hormigón, ladrillo macizo y otros materiales
particularmente resistentes, la fijación ha de realizarse mediante tacos de

anclaje metálicos, y si el paramento sustentante es de
ladrillo hueco, es mejor emplear tacos con sistemas de
inyección o tacos expansivos.

En locales de gran superficie donde concurren habitualmente familias se ha
de incorporar elementos y mobiliario diseñado para los niños.

En la imagen se ve
un aseo de un
centro de ocio con
piezas y paramentos
diseñados para
ellos.

Espejo:

Se recomienda colocar un espejo en el aseo a una altura tal que tanto una
persona sentada como una persona de pie puedan verse en él. El espejo
del lavabo se podrá inclinar aproximadamente 10o. Se deberán evitar los
reflejos y destellos.

Urinario:

La altura de colocación de al menos uno permitirá su utili-
zación a los niños y a las personas de baja estatura. Su
ubicación permitirá el acercamiento frontal de una persona
usuaria de silla de ruedas. Al menos uno de los urinarios
contará con asidero firmemente anclado al paramento.

Accesorios:

Todos los accesorios se colocarán dentro de la longitud de alcance de las
personas usuarias de sillas de ruedas, sin que obstaculicen el paso. Se
podrán identificar por contrastar en color con la superficie de la pared
sobre la que se incorporen.

Iluminación:

La iluminación en el interior del baño será suficiente y difusa, evitándose
colocar bombillas alrededor del espejo.

La iluminación general estará entre 100 y 300 luxes y la iluminación de ele-
mentos específicos entre 200 y 500 luxes.

E

n el caso de que el bar o restaurante cuente con terraza, bien sea tem-
poral o permanente -tipo carpa-, deberá respetar las indicaciones
dadas y, además, tener en cuenta que:

- Las terrazas ubicadas en aceras deben de organizarse de forma alineada
en el tramo más próximo al bordillo, en zona de mobiliario urbano, siem-
pre que la anchura de la acera permita dejar el ancho mínimo libre de
paso de 2,00 m.

- Los toldos, lo mismo que cualquier obstáculo alto, se extenderán de
forma que ninguno de sus elementos, tanto delanteros como laterales,
invadan el alto libre peatonal fijado en 2,20 m.

- En ningún caso se invadirá la acera por cualquier tipo de objeto o ele-
mento particular sin la autorización expresa del ayuntamiento de la zona,
cuando esto se produzca se delimitará el perímetro señalizándolo conve-
nientemente.

S

e recomienda que la cubertería no sea muy pesada y que se disponga
de juegos de cubiertos que puedan adaptarse para ofrecer la posibili-
dad de usarlos a clientes con deficiencias en miembros superiores.

Igualmente, para facilitar la identificación visual se aconseja tener en cuen-
ta el color de la vajilla en función del color de la mantelería o superficie sobre
la que debe apoyarse. Por ejemplo, si la mantelería es de color blanco se
aconseja que la vajilla sea de color negro y viceversa. Y utilizar cristalería
decorada o con color para ayudar a distinguir el vaso o la copa del resto de
los elementos y de la superficie sobre la que apoya. Así, también, se evita-
rán derrames, vuelcos y roturas por golpes, especialmente cuando la ilumi-
nación sea insuficiente.

E

n bares, cafeterías y restaurantes se requiere disponer del correspon-
diente plan de evacuación y emergencia y han de considerarse en él a
todas los posibles clientes, en especial aquellos que puedan tener mayores
dificultades -personas con deficiencias que afecten a la deambulación, a la
vista, a la comprensión,...-. Estas personas saldrán, en caso de emergencia,
en primer lugar o en último, nunca entremedias y siempre acompañadas.

Se debe disponer de alarmas de emergencias acústicas y luminosas.

B

ajo la denominación genérica de bares, existe en España una amplia
casuística fruto de una consolidada tradición social y cultural. A modo
de ejemplo pueden citarse las tabernas, cantinas, tascas, bodegas, cerve-
cerías, sidrerías y los ya tradicionales chiringuitos veraniegos. Estos últimos
han sido hasta ahora sinónimo de establecimiento estacional y de mala cali-
dad, si bien en los
últimos años se
constata un esfuer-
zo en los munici-
pios por convertir-
los en un referente
importante dentro
del sector. En las
imágenes siguien-
tes se pueden
apreciar las nuevas
construcciones de
chiringuitos en las
playa de Málaga y
su alto nivel de
accesibilidad.

Chiringuito con acceso
por doble rampa. En el
momento de
realizar la fotografía
estaba pendiente la
instalación de las
barandillas que habían
sido diseñadas en el
proyecto de ejecución.

El aseo responde a los criterios de
accesibilidad exigibles a un local de
estas características, aunque se
podría haber mejorado con modelos
de inodoro y de lavabo de característi-
cas más apropiadas. En conjunto, se
considera esta experiencia como posi-
tiva y a imitar.

La barra de la foto ha sido rebajada para su
uso por personas usuarias de silla de rue-
das. Aún así, no se ha previsto un espacio
inferior que permita la aproximación.

Otro ejemplo de buenas prácti-
cas es el Café de los Signos, en
Madrid, un lugar en donde las
personas sordas pueden ser
atendidas en lengua de signos y
los camareros son llamados a las
mesas por medio de señales
luminosas.

El objetivo que se propusieron
fue ofrecer un lugar donde sor-
dos y oyentes pudieran compartir un espacio cultural y de ocio, aunque no
se conociera la lengua de signos. "Sólo hace falta tener un poco de volun-
tad y plantearse la integración como algo divertido y no como un problema",
según palabras de su propietario.

L

as capacidades funcionales de las personas -visión audición, deambula-
ción, manipulación, alcance, fuerza, vocalización, comprensión, atención,
reflexión, ...- varían dependiendo de múltiples factores y deben ser tenidas en
cuenta a la hora de atender a los clientes.

Es imprescindible que los profesionales de bares, cafeterías y restaurantes ten-
gan la formación adecuada para tratar a todo tipo de personas, incluidas aque-
llas con distintas capacidades, y, además es muy importante que sean cons-
cientes de que esa diversidad -aquello que hace diferente en sus capacidades
a cada persona- puede no ser visible; de hecho será invisible en numerosas
ocasiones.

Tener en cuenta esa diversidad, saber responder a las necesidades específicas
de clientes de todo tipo, supone un enriquecimiento personal y profesional, a la
vez que favorece la solidaridad entre ciudadanos.

Sería recomendable que las administraciones públicas impartieran formación al
respecto de la misma forma que lo hacen con otras materias: prevención de
riesgos, manipulación de alimentos, etc.

En el pequeño Glosario, que se recoge, en la parte final de este manual se han
incorporado algunas definiciones que pueden resultar de utilidad.

Elementos de soporte para la comercialización de los servicios

L

os soportes para promoción editados -publicidad, carteles,... que rela-
ten las características del bar, de la cafetería o del restaurante deberán
informar sobre las condiciones de accesibilidad para personas con discapa-
cidad.

Sí, además, el local tiene una página web sus contenidos deberán reunir
aquellas características que permitan el fácil uso y comprensión de los con-
tenidos a las personas con discapacidad.

Administración

El bar dispondrá de la normativa vigente en su comunidad autónoma y en su
municipio en relación con la supresión de barreras arquitectónicas.

Es importante involucrar a todo el personal para conseguir su sensibilización
con respecto a esta materia. En este sentido, resulta interesante que desde
la dirección del establecimiento se organice algún curso de formación al
objeto de difundir la cultura del respeto a la diferencia, la no discriminación
y la accesibilidad entre sus profesionales.

Conviene incorporar la accesibilidad como un elemento más de la gestión.

Todas las adaptaciones, adecuaciones y servicios de accesibilidad con los
que cuente el establecimiento estarán debidamente señalizados, propiciando
así su uso por quienes los pudieran necesitar y sirviendo de elemento de mar-
keting y diferencia competitiva al propio establecimiento.

La carta y otros elementos informativos

En el bar, en la cafetería y en el restaurante, cualquier soporte informativo y
especialmente la lista de productos y sus precios, que esté expuesta en el
exterior o en el interior del establecimiento, deberá tener un tamaño lo sufi-
cientemente grande como para permitir su fácil lectura a personas con defi-
ciencia visual.

Se recomienda además que la carta de alimentos sea diseñada teniendo en
cuenta los siguientes requisitos:

- El nombre del plato deberá acompañarse de una breve descripción que
incluya los ingredientes principales. Se recomienda incorporar una fotogra-
fía del plato descrito.

- Evitar los tamaños pequeños de letra, así como un color y forma que difi-
culte su lectura y comprensión. Tener en cuenta el contraste de color de la
figura y el fondo. El formato de la letra, tiene que ser sencillo y verse de una
manera clara.

También se deberá disponer de cartas en Braille o alto relieve, en las que se
incluyan los precios. Si no dispusiera de ella, deberá dirigirse al cliente con
naturalidad y preguntarle si desea que le lea la carta.

Menús

Hay personas que tienen intolerancia permanente al gluten. El único trata-
miento efectivo consiste en eliminar de la dieta cualquier producto que lleve
como ingrediente trigo, cebada, centeno y avena, así como sus derivados
(almidón, harina, panes, pastas alimenticias, etc.). Tenerlo en cuenta a la hora
de elaborar menús ofreciendo platos sin gluten.

De la misma forma, se pueden ofrecer platos bajos en calorías, sin azúcar,
elaborados solo con vegetales,...

Atención al público

Cualquier profesional de un bar, cafetería o restaurante, que tenga relación
directa con clientes deberá saber cómo dirigirse a ellos y conocer las necesi-
dades que pudieran tener en función de las posibles discapacidades.

Para ello, resulta imprescindible recordar las normas elementales de atención
a clientes, éstas a las que tan habituados están los profesionales de este sec-
tor:

• Demostrar actitudes positivas y ser naturales en el trato.

- Dirigirse siempre al cliente -tenga la deficiencia que tenga-, no a sus acom-
pañantes.

- Mantener la tranquilidad teniendo en cuenta que es el cliente quien requie-
re el servicio y necesita del profesional.

- Mirar a los ojos a los clientes para transmitir confianza y para captar si se
está siendo comprendido por él.

Además, si el profesional del establecimiento detecta que su cliente tiene
discapacidad auditiva debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones
básicas:

- No gritar.

- Hablar de frente y con naturalidad.

- Hablar ni deprisa, ni demasiado despacio.

- Dar la información completa, no con palabras sueltas.

- Vocalizar correctamente, sin hacer muecas y sin exagerar para no distor-
sionar la normal articulación de las palabras.

- Evitar tapar la boca -con un bolígrafo, la mano, etc.- para no dificultar la
vocalización, la emisión de la voz y para facilitar la lectura labial.

- Permanecer quieto mientras se habla sin dar la espalda ni girar la cabeza,

ni agacharse. En general, no debe adoptarse ninguna postura que dificul-
te la vocalización, la emisión de la voz o que impida la lectura labial.

- Ayudarse con la mímica, con gestos y signos sencillos, si fuera preciso.

- Ayudarse de la escritura, si fuera necesario, para completar la expresión
oral.

En cualquier caso es recomendable utilizar bien la lengua de signos, bien la
lectura labial según el caso.

Incluso cuando se compruebe que la persona lleva audífonos deben respe-
tarse las recomendaciones dadas.

Cuando el profesional del bar, cafetería o restaurante detecte que su cliente
tiene discapacidad visual o ceguera deberá atenerse a las siguientes reco-
mendaciones básicas:

- Identificarse siempre para poder ser reconocido por el cliente.

- Preguntar al cliente si precisa ayuda para leer la carta.

- Hablar con naturalidad, utilizando las frases habituales como "¡Mira!",
"¿Has visto?"

- Presentar ordenadamente los distintos elementos -carta- si estuviera en
braille o en letra grande y clara-; menaje...-, informando de la posición

exacta en la que se sitúa -derecha, izquierda, al lado de ...; etc.-e inclu-
so acercándolo hasta la mano del cliente, si fuera preciso.

•	Acompañar en los desplazamientos, si fuera necesario en el caso de esta-
blecimientos grandes; ofrecer el brazo aproximándolo hasta la mano de la
persona con deficiencia visual o ceguera. Este ofrecimiento debe hacerse
tras preguntar.

Si el profesional del establecimiento entendiera que su cliente tiene defi-
ciencia intelectual deberá aplicar las siguientes recomendaciones básicas:

- Escuchar lo que el cliente quiere, evitando adelantarse a sus posibles
deseos: el le hará saber lo que necesita.

- Utilizar un lenguaje sencillo y concreto.

- Repetir la información cuantas veces sea necesario, manteniéndose tran-
quilo.

En el caso de que el profesional del bar, cafetería o restaurante pensara
que su cliente tiene una enfermedad mental deberá tener en cuenta las
siguientes recomendaciones básicas:

•	Evitar introducir factores que puedan provocar estrés -tensión- en la rela-
ción y comunicación con el cliente.

•	Atender mostrando interés y restando importancia a cambios de opinión,
de humor o ante la aparición de lapsus o faltas de atención.

Cuando el profesional del establecimiento observe que su cliente tiene disca-
pacidad física debe poner en práctica las siguientes recomendaciones básicas:

- Ajustar el paso al del cliente cuando le acompañe.

- Acercar o retirar la silla para que el cliente se siente o levante o para que
pueda aproximarse a la mesa -en el caso de que utilice silla de ruedas-.

- Abrir las puertas, si fuera necesario.

- Ubicarle, salvo que el cliente indique lo contrario, cerca de la salida si
detecta que tiene dificultades de deambulación.

- Facilitarle el alcance de los objetos.

- Ofrecerle servicios específicos ante dificultades de manipulación: vasos o
cubiertos diferentes para facilitar el agarre; servicios específicos de prepa-
ración de los alimentos, ...

Preguntar antes de actuar, es la clave; la mas importante de las recomenda-
ciones, pues es el comportamiento que muestra respeto y consideración
hacia los clientes.

U

na de las primeras preguntas, que surgen cuando un empresario quie-
re que su establecimiento sea accesible, es cómo y qué hacer. Y la res-
puesta, además de que deberá contar con asesoramiento experto para lo
que se incorpora un directorio al final del manual, es que conviene incorpo-
rar la gestión de la accesibilidad a su sistema de gestión habitual. Para ello
debe:

- Establecer qué objetivos desea alcanzar respecto a la accesibilidad:
Qué política va a tener en relación con las personas con discapacidad
y su acceso a los servicios que presta.

- Elaborar un diagnóstico de situación: Conocer qué es accesible y qué no.

- Elaborar un plan de actuación: Qué acciones va a realizar para hacer
accesibles los servicios actuales del establecimiento, qué hará siempre
que haya un cambio o se ponga en marcha un nuevo servicio u otro
establecimiento y qué actuaciones llevará a cabo para el mantenimien-
to y mejora de la accesibilidad.

- Evaluar y elegir indicadores que permitan comprobar que se está cum-
pliendo el plan y que se están alcanzando los objetivos.

C

omo apoyo a la dirección de cada establecimiento para que pueda rea-
lizar el diagnóstico inicial sobre la accesibilidad se incorpora a conti-
nuación un cuestionario diseñado para que se pueda ir respondiendo con un
sí o un no. Cuantos más síes se obtenga más cerca se estará de un buen
nivel de accesibilidad, aunque conviene advertir, en cualquier caso, que el
cuestionario es una aproximación para, posteriormente incorporar otros ele-
mentos que permitan alcanzar un nivel óptimo de accesibilidad.

En caso de duda al contestar al cuestionario se puede recurrir bien al
manual, bien a expertos. Recuérdese que se ha incorporado un directorio al
final del manual.

Cuestionario

Aplicar lo siguiente a cada una de las puertas del establecimiento

Aplicar a todos los posibles pasillos o recorridos interiores

En el caso de que haya varias plantas

Aplicar a cada aseo que se considere accesible

Considerar el apartado siguiente en cada unos de los espacios que
compongan el local

E

l uso de la palabra accesibilidad sin adjetivos o "accesibilidad básica" o "acce-
sibilidad primaria" suele estar asociado a una concepción tradicional, que está
presente en la mayoría de la legislación existente al respecto, la de supresión de
barreras, de riesgos y trabas que impiden el desplazamiento y comportan situacio-
nes de peligro, orientando las acciones a realizar y su orden hacia las dirigidas a la
disminución efectiva de barreras que impiden el paso o hacia la eliminación de ries-
gos.

Se define como la característica de espacios, elementos constructivos o mobiliario
que permite su uso con seguridad a cualquier persona, con independencia de su
condición física, psíquica o sensorial.

Asociado a este concepto y desde el punto de vista legal, en casi toda la normati-
va de accesibilidad de las comunidades autónomas, aparecen dos niveles de apli-
cación de los criterios de accesibilidad a los espacios construidos existentes con
anterioridad a la vigencia de la norma:

1. Adaptado

Se considera un espacio, elemento o mobiliario adaptado, aquel que se ha podi-
do ajustar a los requisitos de la normativa vigente garantizando su accesibilidad.
Se asimila a accesible en el lenguaje cotidiano.

2. Practicable

Se considera un espacio, elemento o mobiliario practicable, aquel que,
aún no cumpliendo todos los requisitos de accesibilidad de la normati-
va vigente, permite su utilización.

Accesibilidad Universal

Definida por la Ley 51/2003 de igualdad de oportunidades, no discrimina-
ción y accesibilidad universal de las personas con discapacidad es "la
condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y
servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositi-
vos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las per-
sonas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autó-
noma y natural posible".

Se utilizan con frecuencia otros adjetivos -global, universal,...- acompa-
ñando a la palabra accesibilidad con idéntico sentido.

Diseño universal o diseño para todos

El diseño universal o diseño para todos es la herramienta fundamental
que permite alcanzar la accesibilidad universal, tal y como está definida
en el párrafo anterior. Se han desarrollado sus principios al inicio del
manual.

Deficiencia y discapacidad

El ser humano ha ¡do transformando el medio natural con su trabajo y con la
ayuda del desarrollo de la técnica. Pero, lamentablemente, con frecuencia,
esa capacidad de transformación, de aplicación de los beneficios del desa-
rrollo, no se ha aplicado suficientemente a resolver las necesidades particu-
lares de muchas personas. Hay que esperar al año 2001, con la aprobación
de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y
de la Salud -CIF- en el marco de la Organización Mundial de la Salud, para
que se reconozca, formalmente, que las dificultades que encuentran las per-
sonas con deficiencia provienen de las carencias del entorno.

Esta CIF define el funcionamiento como "un término genérico que incluye
funciones corporales, estructuras corporales, actividades y participación.
Indica los aspectos positivos de la interacción entre un individuo (con una
condición de salud) y sus factores contextúales (factores ambientales y per-
sonales)." Y, en sentido contrario, la discapacidad como "un término genéri-
co que incluye déficits, limitaciones en la actividad y restricciones en la par-
ticipación. Indica los aspectos negativos de la interacción entre un individuo
(con una "condición de salud") y sus factores contextúales (factores ambien-
tales y personales)".

Significa esto que la aparición de una discapacidad -de una dificultad en la
relación con el medio- no depende de una determinada condición de salud,

marcada por una deficiencia -alteración o pérdida de capacidad, respecto a
la media estadística, a causa de enfermedad, trastorno, lesión o traumatis-
mo- o por la edad, o por una situación de estrés, o por embarazo, etc.- sino
que depende de la conjunción de esa condición de salud con dificultades o
impedimentos en la realización de activida-
des y en la participación social.

Ayuda técnica

Cuando el desarrollo de la técnica no
puede resolver las dificultades que apare-
cen a la hora de realizar actividades y par-
ticipar en la vida social o cuando las solu-
ciones a aplicar resultan desproporciona-
das o cuando los factores ambientales o personales no lo permiten, hay que
utilizar ayudas técnicas.

Una ayuda técnica es cualquier producto, instrumento, equipo o sistema
que sirva para prevenir, compensar, mitigar o neutralizar una deficiencia o
una dificultad de interacción con el entorno. Son ejemplos de ayuda técni-
ca los bastones y sillas de ruedas, los teléfonos de texto -para personas
sordas-, las lupas, las barras de apoyo de los aseos,...

UNE 170001-1:2001 Accesibilidad global. Criterios para facilitar la accesibilidad al entorno.
Parte 1: requisitos DALCO.

UNE 170001-2:2001 Accesibilidad global. Criterios para facilitar la accesibilidad al entorno.
Parte 2: Sistema de Gestión de la Accesibilidad Global.

UNE 139803:2004 Aplicaciones informáticas para personas con discapacidad. Requisitos de
accesibilidad para contenidos en la web.

UNE 139801:2003 Aplicaciones informáticas para personas con discapacidad. Requisitos de
accesibilidad al ordenador. Hardware.

UNE 139802:2003 Aplicaciones informáticas para personas con discapacidad. Requisitos de
accesibilidad al ordenador. Software.

UNE 41500:2001 IN Accesibilidad en la edificación y el urbanismo. Criterios generales de
diseño.

UNE 41501:2002 Símbolo de accesibilidad para la movilidad. Reglas y grados de uso.

UNE 41510:2001 Accesibilidad en el urbanismo.

UNE 41512:2001 Accesibilidad en las playas y en su entorno.

UNE 41513:2001 Itinerarios urbanos accesibles en casos de obras en la calle.

UNE 41520:2002 Accesibilidad en la edificación. Espacios de comunicación horizontal.

UNE 41522:2001 Accesibilidad en la edificación. Accesos a los edificios.

UNE 41523:2001 Accesibilidad en la edificación. Espacios higiénico-sanitarios.

S

e relaciona a continuación la legislación vigente en el momento de editar el manual, reco-
mendándose su actualización a través de páginas web especializadas, entre otras en
Discapnet: Portal de la Discapacidad de la Fundación ONCE, en la dirección discapnet.es y
en el Servicio de información sobre discapacidad -SID- del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, en la dirección http://sid.usal.es. En ambos casos, aunque la navegación posterior
es diferente hay que entrar en el apartado correspondiente a Legislación.

ANDALUCÍA

LEY 1/1999, de 31 de marzo, de atención a las personas con discapacidad en Andalucía.
DECRETO 72/1992, de 5 de mayo, por el que se aprueban las normas técnicas para la accesi-
bilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas y en el transporte en Andalucía.
DECRETO 133/1992, de 23 de julio de 1992, por el que se establece el régimen transitorio en
la aplicación del Decreto 72/1992 por el que se aprueban las normas técnicas para la accesibi-
lidad y la eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas y en el transporte en Andalucía.
DECRETO 298/1995, de 26 de diciembre de 1995, por el que se aprueban los criterios para la
adaptación de los edificios, establecimientos e instalaciones de la Junta de Andalucía y sus
empresas públicas al Decreto 72/1992.

ARAGÓN

LEY 3/1997, de 7 de abril, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arqui-
tectónicas, urbanísticas, de transportes y de la comunicación.

DECRETO 19/1999, de 9 de febrero, del gobierno de Aragón por el que se regula la
Promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas, de trans-
porte y de la comunicación.

CANARIAS

LEY 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación.
DECRETO 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación.
ORDEN de 5 de octubre de 1998, por la que se regula el otorgamiento y utilización del sím-
bolo de accesibilidad.

CANTABRIA

LEY DE CANTABRIA 3/1996, de 24 de septiembre, sobre accesibilidad y supresión de barre-
ras arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación.

DECRETO 61/1990, de 1990, de evitación y supresión de barreras arquitectónicas y urba-
nísticas de Cantabria.

CASTILLA Y LEÓN

LEY 3/1998, de 24 de junio, de accesibilidad y supresión de barreras.

CASTILLA - LA MANCHA

LEY 1/1994, de 24 de mayo de accesibilidad y eliminación de barreras en Castilla - La Mancha.
DECRETO 158/1997, de 2 de diciembre, del código de accesibilidad de Castilla - La Mancha.

CATALUÑA

LEY 20/1991, de 25 de noviembre, de promoción de la accesibilidad y de supresión de barre-
ras arquitectónicas.

DECRETO 135/1995, de 24 de marzo, de desarrollo de la Ley 20/1991, de 25 de noviembre,
de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, y de aprobación
del Código de accesibilidad.

DECRETO 135/1995, de 24 de marzo, de desarrollo de la Ley 20/1991, de 25 de
noviembre, de promoción de la accesibilidad y de supresión de barreras arquitectóni-
cas y de aprobación del Código de accesibilidad.

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

LEY FORAL 4/1988, de 11 de julio, sobre barreras físicas y sensoriales.
DECRETO FORAL 74/1987, de 26 de marzo de 1987, sobre eliminación de barreras
arquitectónicas en obras y construcciones propias o subvencionadas por la adminis-
tración de la Comunidad Foral.

DECRETO FORAL 154/1989, de 29 de junio, por el que se aprueba el Reglamento para
el desarrollo y aplicación de la Ley Foral 4/1988, de 11 de julio, sobre barreras físicas
y sensoriales.

DECRETO 57/1990, de 15 de junio de 1990, por el que se aprueba el Reglamento para
la eliminación de barreras físicas y sensoriales en los transportes.

COMUNIDAD VALENCIANA

LEY 1/1998, de 5 de mayo, de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas,
urbanísticas y de la comunicación.

DECRETO 193/1988, de 12 de diciembre, por el que se aprueban las «Normas para la
accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas»

EXTREMADURA

LEY 8/1997, de 18 de junio, de promoción de la accesibilidad en Extremadura.
DECRETO 153/1997 de 22 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
de promoción de la accesibilidad en Extremadura.

GALICIA

LEY 8/1997, de 20 de agosto, de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad

Autónoma de Galicia.

DECRETO 286/1992, de 8 de octubre, de accesibilidad y eliminación de barreras.

DECRETO 35/2000, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de

la Ley de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia.

ILLES BALEARS

LEY 3/1993, de 4 de mayo, para la mejora de la accesibilidad y de la supresión de barreras arquitectónicas.
DECRETO 96/1994, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la mejora de la accesibi-
lidad y la supresión de las barreras arquitectónicas.

MADRID

LEY 8/1993, de 22 de junio, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.
DECRET0138/1998, de 23 de julio, por el que se modifican determinadas especificaciones técnicas de
la Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.
DECRETO 71/1999, de 20 de mayo de 1999, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo del régi-
men sancionador en materia de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.

PAÍS VASCO

LEY 20/1997, de 4 de diciembre, para la promoción de la accesibilidad.
DECRETO 59/1981, de 24 de marzo, sobre normativa para la supresión de barreras urbanísticas.
DECRETO 291/1983, de 19 de diciembre de 1983, sobre normativa para la supresión de
barreras arquitectónicas.

DECRETO 68/2000, de 11 de abril, por el que se aprueban las normas técnicas sobre con-
diciones de accesibilidad de los entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y siste-
mas de información y comunicación.

PRINCIPADO DE ASTURIAS

LEY 5/95, de 6 de abril, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras.
REGIÓN DE MURCIA

LEY 5/1995, de 7 de abril, de condiciones de habitabilidad en edificios de viviendas y de pro-
moción de la accesibilidad general.

DECRETO 39/1987, de 14 de agosto de 1987, sobre supresión de barreras arquitectónicas.
ORDEN de fecha 15 de octubre de 1991 de la Consejería de Política Territorial, Obras
Públicas y Medio Ambiente sobre accesibilidad en espacios públicos y edificación.

LA RIOJA

LEY 5/1994, de 19 de julio, de supresión de barreras arquitectónicas y promoción de la acce-
sibilidad.

DECRETO 19/2000, de 28 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de accesibilidad en
relación con las barreras urbanísticas y arquitectónicas, en desarrollo parcial de la Ley 5/1994,
de 19 de julio.

NORMATIVA SOBRE EL ACCESO AL ENTORNO DE PERSONAS CON DISMINUCIÓN
VISUAL ACOMPAÑADAS DE PERROS GUÍA

NORMATIVA ESTATAL

REAL DECRETO 3250/1983, de 7 de diciembre, por el que se regula el uso de perros guía

para deficientes visuales

AUTONÓMICA

En las Comunidades de Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León,
Cataluña, Extremadura y Principado de Asturias, el uso de perros guía está regulado en las
leyes marco de supresión de barreras o de accesibilidad.

ANDALUCÍA

LEY 5/1998, de 23 de noviembre, relativa al uso en Andalucía de perros guía por personas
con disfunciones visuales.

CATALUÑA

LEY 10/1993, de 8 de octubre, que regula el acceso al entorno de las personas con dismi-
nución visual acompañadas de perros lazarillo.

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

LEY FORAL 7/1995, de 4 de abril, reguladora del régimen de libertad de acceso, deambu-
lación y permanencia en espacios abiertos y otros delimitados, correspondientes a perso-
nas con disfunción visual total o severa y ayudadas por perros guía.

COMUNIDAD DE VALENCIA

LEY 12/2003, de 10 de abril, sobre perros de asistencia para personas con discapacida-
des.

GALICIA

LEY 5/1996, de 6 de junio, sobre el acceso al entorno de las personas con deficiencia
visual.

ILLES BALEARS

LEY 5/1999, de 31 de marzo, de perros guía.

MADRID

LEY 23/1998, de 21 de diciembre, sobre el acceso de las personas ciegas o con deficien-
cia visual usuarias de perro guía al entorno.

PAÍS VASCO

LEY 17/1997, de 21 de noviembre, de la regulación de los perros guía.
REGIÓN DE MURCIA

LEY 3/1994, de 26 de julio, del acceso al entorno de las personas con discapacidad visual
usuarias de perro guía.

LA RIOJA

LEY 1/2000, de 31 de mayo, de perros guía acompañantes de personas con deficiencia
visual.

ORGANIZACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ASPACE (Confederación Española de Asociaciones de Atención a las Personas con Parálisis

Cerebral)

C/ General Zabala, 29 - 28002 Madrid

www.aspace.org

CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad)

C/ Femanflor 8 - 28014 MADRID

www.cermi.es

CNSE (Confederación Estatal de Personas Sordas)
C/ Montesa, 38, c/v Pasaje Martí - 28006 MADRID
www.cnse.es

COCEMFE (Confederación Coordinadora Estatal de Minusválidos Físicos)

C/ Luis Cabrera, 63. 28002 MADRID

www.cocemfe.es

CONFEDERACIÓN AUTISMO ESPAÑA

C/ Guadiana, 38 - 28224 POZUELO DE ALARCÓN (Madrid)

www.autismo.org.es

DOWN ESPAÑA (Federación Española de Síndrome de Down)
C/ Machaquito 58 - 28043 Madrid
www.sindromedown.net

FEAFES (Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Enfermos Mentales)

C/ Hernández Mas, 20-24 - 28053 MADRID

www.feafes.com

FEAPS (Confederación Española de Organizaciones a favor de las Persona con Discapacidad

Intelectual)

C/ General Perón, 32 - 28020 MADRID

www.feaps.org

FEDACE (Federación Española de Daño Cerebral)
Avda. General Perón, 32 - 28020 MADRID
www.fedace.org

FEDER (Federación Española de Enfermedades Raras)

Avda. San Francisco Javier, N° 9, planta 10, módulo 24 - 41018 Sevilla

www.enfermedades-raras.org

FESPAU (Federación Española de Padres de Autistas)

C/ Navaleno, 9 - 28033 MADRID

www.fespau.es

FIAPAS (Confederación Española de Familias de Personas Sordas)
C/ Núñez de Balboa, 3 1o Interior - 28001 MADRID
www.fiapas.es

ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles)
C/ del Prado 24 - 28014. MADRID
www.once.es

PREDI F (Plataforma Representativa estatal de Discapacitados Físicos)
Avda. Doctor García Tapia 129, local 5 - 28030 MADRID
www.predif.org

ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN

CEAPAT (Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas)

C/ Los Extremeños, 1- 28018 MADRID

www.ceapat.org

REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD
C/ Serrano, 140 28006 MADRID
www.rpd.es

EMPRESAS

VÍA LIBRE

C/ Don Ramón de la Cruz 38 - 28001 MADRID

www.vialibre.es

TECHNOSITE

C/ Albasanz, n° 16, 3a planta B1 - 28037 MADRID

www.technosite.es

SIGNALIA

C/ Islas Aleutianas, n° 28 - 28035 MADRID

signalia@fundacioncnse.org

Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (CIF).
Organización Mundial de la Salud, 2001.

Concepto Europeo de Accesibilidad. Comisión Central de Coordinación para la Promoción de
la Accesibilidad. Madrid: CEAPAT, 1997.

GUERRERO, J. M. (coord.). Manual de accesibilidad. Madrid: Ministerio de Asuntos Sociales,
IMSERSO, 1995.

Guía abreviada de la atención a personas con discapacidad. Madrid: Fundosa Social
Consulting, 2005.

Guía técnica de accesibilidad en la edificación 2001. Madrid: Ministerio de Fomento, 2002

MARTÍN ANDRADE, P., y LUENGO JUSDADO, S. (coords.). Accesibilidad para personas con
ceguera y deficiencia visual. Madrid: ONCE, 2003.

Mejora de la accesibilidad universal a los entornos: Propuestas normativas del CERMI esta-
tal. Colección CERMI, n.o 14.

PLANN, S. Una minoría silenciosa. Madrid: Fundación CNSE para la supresión de las barre-
ras de comunicación, 2004.

Pregúntame sobre accesibilidad y ayudas técnicas. Madrid: ALIDES CEAPAT- IMSERSO, IBV,
2005.

I Plan Nacional de Accesibilidad 2004-2012: Por un nuevo paradigma, el Diseño para Todos, hacia
la plena igualdad de oportunidades. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2003.